| Α/Α | ΕΙΔΗ | ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Μάσκες Απλές Χειρουργικές | ΤΕΜ | 30.000 |
| 2 | Γάντια νιτριλίου (σε ολα τα μεγέθη) | ΤΕΜ | 10.000 |
| 3 | ΜΑΣΚΑ FFP3 | ΤΕΜ | 1.000 |
| 4 | Καλύμματα Κεφαλής | ΤΕΜ | 800 |
| 5 | Προστατευτικά γυαλιών μιας χρήσης | ΤΕΜ | 1.000 |
| 6 | Μπλούζες αδιάβροχες μιας χρήσης | ΤΕΜ | 1.000 |
| 7 | Μπλούζες Χειρουργείου αποστειρωμένες Αδιάβροχες | ΤΕΜ | 1.000 |
| 8 | Αλκοολούχο αντισηπτικό διάλειμμα 500 ml | ΤΕΜ | 300 |
| 9 | Αλκοολούχο αντισηπτικό διάλειμμα 1000 ml | ΤΕΜ | 300 |
| 10 | Ολοσωμές Στολές προστασίας ΤΥVEK (σε όλα τα μεγέθη) | ΤΕΜ | 100 |
| 11 | Ποδονάρια ως το γόνατο | ΤΕΜ | 1.000 |
| 12 | Αντισηπτικό gel χεριών των 500 ml | ΤΕΜ | 300 |
| 13 | Αντισηπτικό gel χεριών των 1.000 ml | ΤΕΜ | 300 |
| 14 | Radit test ανίχνευσης κορονοιού | ΚΟΥΤΙΑ | 2 |
| 15 | Θερμόμετρα υπέρυθρων ακτίνων | ΤΕΜ | 5 |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

| ΕΙΔΗ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |
| --- | --- |
| ΜΑΣΚΕΣ ΑΠΛΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ | ΜΑΣΚΕΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ 3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΙΝΙΔΙΩΝ. ΣΤΟ ΜΕΣΑΙΟ ΣΤΡΩΜΑ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΝΟΗ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΗΘΗΣΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΙΝΕΣ ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 99%, ΔΗΛΑΔΗ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 14683 ΚΛΑΣΗ ΙΙ (BFE ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ (%): >/ = 98). ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ. |
| ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ (ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ) | ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ. ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΟΥ ΕΛΟΤ ΚΑΙ ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΝ 455-1, ΕΝ 455-2, ΚΑΙ ΕΝ 455-3 (2001). ΑΠΟΣΙΑ ΟΠΩΝ. ΤΟ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ΑQL) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 1,5. ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ. ΜΙΚΡΟ ΜΗΚΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΕΠΑΡΚΩΣ Ο ΚΑΡΠΟΣ (ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΝΣΕΤΑ). ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΑΚΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ |
| ΜΑΣΚΑ FFP3 | ΝΑ ΠΛΗΡΟΙ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΟΥ ΕΛΟΤ . ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΠΝΟΗΣ. ΝΑ ΠΛΗΡΕΙ ΤΗΝ ΕΝ 149:2001 ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΑΚΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ |
| ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ | ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟΥΣ ΩΜΟΥΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ non – woven ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ-ΑΛΛΕΡΓΙΚΟ, ΑΝΕΤΟ, ΑΝΤΙΙΔΡΩΤΙΚΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΛΗΡΟΙ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΟΥ ΕΛΟΤ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΑΚΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ |
| ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ | ΤΑ ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ΦΑΡΔΕΙΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΤΙΟΥ ΠΟ ΤΙΣ ΓΩΝΙΕΣ Ή ΦΑΡΔΥ ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ). ΟΙ ΦΑΚΟΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΥΡΥ ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΩΝ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΝΟΡΜΑ ΕΝ 374-1. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ. |
| ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ | ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΕΣΙΜΟ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕΣΗ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΑΚΡΥ ΜΑΝΙΚΙ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΜΑΝΣΕΤΑ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ CE (ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 93/42/ΕΕC). ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ – ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΗΚΟΣ minim 120-130εκ.. ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΑΚΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ |
| ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ | ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΝ 13795(1-3). ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΕΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΥΓΡΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ. (ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ-ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΟ). ΤΟ ΠΡΟΣΘΙΟ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΝΙΚΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ. ΟΙ ΡΑΦΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΘΕΡΜΟ-ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΑΚΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ |
| ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 500 ml | ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΛΚΟΟΛΩΝ >70. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΔΕΙΑ Ή ΓΝΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΟΦ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΑΚΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ |
| ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 1000 ml | ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΛΚΟΟΛΩΝ >70%. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΔΕΙΑ Ή ΓΝΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΟΦ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΑΚΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ |
| ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΥVEK (ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ) | ΝΑ ΠΛΗΡΟΙ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΘΕΣΕΙ Ο ΕΛΟΤ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΝΟΡΜΑ ΕΝ 14126/2004. “ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ”. ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΟΥΤΕ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΓΡΟΑΠΩΘΗΤΙΚΗ, ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΣΩΜΗ, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΕΛΑΦΡΙΑ ΚΑΙ ΕΥΚΑΜΠΤΗ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΑΝΕΣΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΗ ΦΟΡΑ, ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΝΙΚΙΑ ΤΑ ΟΠΟΊΑ ΣΤΟ ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΜΑΝΣΕΤΑ ΑΠΟ ΛΑΣΤΙΧΟ. ΧΩΡΙΣ ΡΑΦΕΣ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ Η ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ (ΕΝ 143251 2001). ΟΙ ΡΑΦΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΘΕΡΜΟ-ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΦΕΡΜΟΥΑΡ ΠΟΥ ΦΕΡΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ Η ΦΟΡΜΑ. ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΥΓΡΟΑΠΩΘΗΤΙΚΕΣ ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ. ΝΑ ΔΙΝΕΤΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΄Η ΧΗΜΙΚΟΠΑΡΑΓΟΝΤΑ. ΝΑ ΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΦΡΜΟΣΙΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ. |
| ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΩΣ ΤΟ ΓΟΝΑΤΟ | ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ: ΜΑΚΡΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΓΟΝΑΤΟ. ΥΓΡΟΑΠΩΘΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ. ΝΑ ΦΟΡΙΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ. ΝΑ ΔΕΝΟΥΝ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΓΟΝΑΤΟ ΜΕ ΚΟΡΔΕΛΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΝΑ ΛΥΝΟΝΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ Ή ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΛΑΣΤΙΧΟ. ΤΑ ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΝΑ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΑΚΟΥΜΠΑ ΤΟ ΧΕΡΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ. ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΣΗΜΑΝΣΗ CE. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ |
| ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ GEL ΧΕΡΙΩΝ TΩN 500 ML | ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΛΚΟΟΛΩΝ >70%. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΔΕΙΑ Ή ΓΝΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΟΦ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΑΚΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ |
| ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ GEL ΧΕΡΙΩΝ TΩN 1000 ML | ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΛΚΟΟΛΩΝ >70%. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΔΕΙΑ Ή ΓΝΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΟΦ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΑΚΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ |
| ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΜΕΤΩΠΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ | ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΥΡΕΤΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ. ΜΕ ΣΑΡΩΣΗ ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΜΕ ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟ ΛΕΠΤΩΝ ΣΕ ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΜΕ ΗΧΗΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΥΡΕΤΟΥ. |

ΠΡΟΣΟΧΗ

Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα τελευτααία  ευρωπαικά πρότυπα ποιότητς & ασφάλειας και να διθέτουν πιστοποίηση κτά CE mark και ISO.