| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Διεύθυνση Τμήμα Πληροφορίες Ταχ. Διεύθυνση Τηλέφωνο FAX E-mail | : : : : : : : | Οικονομικής Οργάνωσης & Υποστήριξης Προμηθειών Μ. Καρυώτη ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 24 & Υπάτης 1 2613-600631 2613-600545 m.karioti@dypede.gr |  |  |

Θέμα: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

Σχετ.: Η αριθμ. πρωτ. 47616/01-10-2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (CPV 33141420-0: Χειρουργικά Γάντια, CPV 33631600-8: Απολυμαντικά Αντισηπτικά, CPV 33140000-3: Ιατρικά Αναλώσιμα) για τη δημιουργία στρατηγικού αποθέματος, για την κάλυψη των αναγκών των Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 6ης Υ.Πε., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Σχετικά με την ανωτέρω πρόσκληση θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι:

Για το είδος με α/α 1 «Χειρουργικές μάσκες 3ply με λάστιχο», στη σελίδα 28 εκ παραδρομής έχει αναγραφεί «Να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ-14683, κατηγορία II» αντί του ορθού « Να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ-14683, κατηγορία IIR».

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΒΕΛΗΣ